**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «КОНЕВА 16»**

**Юридический адрес: 664043, г. Иркутск, улица Маршала Конева, дом 16, квартира 282**

ОГРН 1163850072132 ИНН  3812057165 КПП 381201001

**Телефон: 89025134268 Адрес электронной почты:** [koneva16dom@yandex.ru](mailto:koneva16dom@yandex.ru)

Заместителю начальника РТС-1 УТС

Князь М.Э.

ЗАЯВЛЕНИЕ

После проведения ремонтных работ по врезке тепловой сети 12 коллектора в ТК-8 в 16-ти этажном жилом многоквартирном доме № 16 по ул. Маршала Конева произошло падение давления в обратной системе теплоснабжения. В связи с тем, что на вводе Р=9, а на выходе Р=4 на верхних этажах дома нарушено ГВС.

Прошу принять срочные меры по урегулированию системы теплоснабжения для восстановления ГВС в доме № 16 по ул. Маршала Конева 16.

14 ноября 2019 г.

Председатель В.И. Ибрагимова